## P5
Załącznik Nr. 2.
Formularz cenowy.
Najem aparatu wraz z dostawą odczynników.
CPV: 33696500-0, 38432000-2.
Tabela nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia: Najem aparatu. |  |  |  | Ilość miesięcy. | Wartośc netto za 1 miesiąc. | Wartość netto. | VAT%. | Cena brutto. | Nazwa handlowa. Numer katalogowy.
• Aparat umożliwiający automatyczne monitorowanie posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, posiadający 200 miejsc inkubacyjno-pomiarowych. • Aparat umożliwia archiwizację danych na zewnętrznym nośniku pamięci typu USB. • Aparat umożliwia zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymanie stabilnej temperatury, wraz z bezpośrednim odczytem temperatur z termometru referencyjnego. • Aparat jest wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych, umożliwiający podłączenie oraz wymianę z siecią laboratoryjną szpitala. • Aparat posiada Deklarację Zgodności CE. • Aparat umożliwia wykonanie procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych opisana przez EUCAST wg. KORLD. • Data produkcji Aparatu nie starsza niż 2019 rok. • Aparat jest pozbawiony wad fizycznych oraz oraz prawnych. • Aparat dostarczony wraz z: ○ Instrukcją obsługi Aparatu w języku polskim, w wersji fizycznej lub elektronicznej zapisanej na płycie CD-ROM. ○ Zasilaczem awaryjnym typu UPS, kompatybilnym z Aparatem i umożliwiający jego nieprzerwaną pracę przez okres minimum 20 minut w przypadku awarii zasilania w budynku Zamawiającego. ○ Dedykowanym stojakiem pod oferowany Aparat. • Oprogramowanie Aparatu aktualizowane w ramach wartości umowy na bieżąco. • Wymiary Aparatu: ○ Wysokość: poniżej 90 cm. ○ Szerokość: poniżej 65 cm. ○ Głębokość: poniżej 90 cm. |  |  |  | 24
Lp. | Tabela nr. 2 Opis przedmiotu zamówienia: Odczynniki | Jm. | Ilosć jm. w op. | Ilość jm. | Jedn. wartość netto. | Wartość netto | VAT%. | Cena brutto. | Nazwa handlowa. Numer katalogowy.
1. | Podłoże zawierające Saponinę która optymalizuje wykrywanie ścisłych beztlenowców i fakultatywnych beztlenowców poprzez prowadzenie do lizy fagowców lub produkt równoważny, zawierający inny czynnik lizujący. Podłoże kompatybilne z aparatem opisanym w tabeli nr. 1. | op. | 50 szt. | 80
2. | Podłoże płynne do hodowli bakterii tlenowych z żywicami (Informacje o substancjach inaktywujących antybiotyki potwierdzone w instrukcjach użytkowych producenta) z krwi i płynów ustrojowych lub produkt równoważny, zawierający te same składniki. Podłoże kompatybilne z aparatem opisanym w tabeli nr. 1. | op. | 50 szt. | 80
3. | Venting Unit, lub produkt równoważny, stosowany do bezpośredniego pobierania krwi z fiolek hodowlanych. | op. | 100 szt. | 9
4. | Coagulase Plasma Rabbit with EDTA lub produkt równoważny w formie liofilizowanej. Osocze królicze służące do diagnostyki w kierunku obecności s.aureus. | op. | 10 x 15 ml. | 10
5. | Dryslide Oxidase lub produkt równoważny o podobnym mechaniźmie działania reakcji. Test do wykrywania obecność oksydazy cytochromowej c u Pseudomonas aeruginosa. | op. | 75 szt. | 7
6. | Podłoże płynne do hodowli grzybów z krwi i płynów ustrojowych grzybów - wybiórcze (selektywne) z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii, zapewniający wykrycie równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii dzięki zastosowaniu równolegle dwóch podłoży. Podłoże kompatybilne z aparatem opisanym w tabeli nr. 1. | op. | 50 szt. | 3
7. | Podłoże do nieselektywnej izolacji prątków lub produkt równoważny o tym samym składzie. Podłoże kompatybilne z aparatem opisanym w tabeli nr. 1. | op. | 50 szt. | 3
8. | Suplement inny niż krew. Wymagana możliwość przechowania otwartego opakowania przez minimum 3 tygodnie od momentu otwarcia / przygotowania do użycia, potwierdzona w ulotce producenta. | op. | 8 szt. | 2
Razem:
Lp. | Tabela nr. 3 Przedmiot zamówienia. |  |  |  | Wartość netto |  |  | Cena brutto
1. | Najem aparatu.
2. | Odczynniki.
Razem:
Termin przydatności na dostarczony przedmiot zamówienia dla wszystkich pozycji z tabeli nr. 2 wynosi 6 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia dla wszystkich pozycji z tabeli nr. 2 posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. ( Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. Zm. )
Wykonawca zobowiązuje się do montażu Aparatu w miejscu i na stanowisku wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia odpowiednie, wymagane przez producenta warunki termiczne do prawidłowej eksploatacji Aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie nr. 319 na III piętrze charakteryzuje się kubaturą 46 m³, oraz temperaturami wachających się w granicach od 20°C do 35°C ( w porze letniej ).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności w ramach przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta, w tym serwisu zdalnego w przedmiocie możliwości przeprowadzania aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, konwersacji oraz diagnostyki zakłóceń pracy Aparatu.
Oświadczamy że Aparat oraz Odczynniki pochodzą od jednego producenta.
Dla pozycji z Tabeli nr. 2: Standard hodowli dla: Bakteriologii ogólnej: 5 dni. Mykologii: 14 dni. Gruźlicy: 42 dni.
| …............................, |  |  |  | .......................................... |  |  |  | ………………………….………………………
| (miejscowość) |  |  |  | (Data: RRRR-MM-DD) |  |  |  | (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)