## Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.
Formularz cenowy.
Dostawa odczynników wraz z najem aparatu do manualnej hybrydyzacji.
CPV: 38000000-5, 33696500-0
Tabela nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia: Najem Aparatru. |  |  | Ilość miesięcy. | Wartość netto za 1 miesiąc. | Wartość netto. | VAT%. | Cena brutto. | Nazwa handlowa. Numer katalogowy.
Aparat do manualnej hybrydyzacji testów typu Line-probe Wymagania dotyczące aparatu: - posiada walidacje do użytku z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacja DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR; - pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych; - łączy w sobie funkcję termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej; - umożliwia suchą inkubację w procesie hybrydyzacji; - sterowanie poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o numerze programu, numerze kroku procedury, nazwie aktualnego kroku procedury, zaprogramowanej temperaturze, aktualnej temperaturze bloku, częstotliwości wytrząsania, aktualnym statusie urządzenia, pozostałym czasie aktualnego kroku procedury; - zapewnia możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów po maksymalnie 20 kroków każdy; - wyposażony w aluminiowy blok grzewczy na elementach Peltier - zakres temperatury na bloku: 4 - 105°C regulowana co 1°C; - dokładność temperaturowa: +/- 0,5°C; - szybkość grzania: 0,3°C/s; - szybkość chłodzenia: 0,2°C/s; - zakres programowania czasu mieszania: 1s – 99min:59s lub permanentnie włączony/wyłączony, dla każdego kroku procedury; - częstotliwość wytrząsania: 0 (całkowicie wyłączona) lub 150 – 400 rpm w krokach po 50 rpm - amplituda mieszania: 3 mm - aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. - maksymalne wymiary aparatu: 300 mm szerokości, 350 mm głębokości, 250 mm wysokości. |  |  | 24
Lp. | Tabela nr. 2 Opis przedmiotu zamówienia: Odczynniki | Wielkość op. | Ilość op. | Jedn. wartośc netto. | Wartość netto. | VAT%. | Cena brutto. | Nazwa handlowa. Numer katalogowy.
1. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację 13 gatunków prątków niegruźliczych (M.avium, M.chelonae, M.abscessus complex, grupa M.fortuitum, M.gordonae, M.intracellulare, M.scrofulaceum, M.interjectum, M.szulgai, M.kansasii, M.malmoensae, M.marinum/M.ulcerans, M.xenopi) oraz prątków Mycobacterium tuberculosis complex izolowanych z hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony konjugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 96 test. | 12
2. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację 16 gatunków prątków niegruźliczych (M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. celatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai, M. intermedium, M. phlei, M. haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum oraz M. shimoidei) izolowanych z hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony konjugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 12 test. | 8
3. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację gatunków prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis/M. canettii, M. africanum, M. microti, M. bovis subsp. bovis, M. bovis subsp. caprae, M. bovis BCG) izolowanych z hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony konjugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 12 test. | 16
4. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację Mycobacterium tuberculosis complex oraz określenie jej oporności na ryfampicynę ( gen rpoB)i izoniazyd (gen katG i inhA)w próbkach klinicznych oraz w uzyskanej hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony konjugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 96 test. | 6
5. | Zestaw do izolacji bakteryjnego DNA z próbek klinicznych pacjenta, która zostanie wykorzystana do wykonania testów molekularnych umozliwiających identyfikację uzyskanych hodowli Mycobacterium oraz określenie jej oporności na leki przeciwprątkowe w próbkach klinicznych oraz w uzyskanej hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakłądu Mikrobiologii. Zestaw zawieraodczynnik do lizy i odczynnik do neutralizacji, umożliwiające izolację DNA w ciągu 20 minut. | 96 test. | 20
6. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację Mycobacterium tuberculosis complex oraz określenie jej oporności na fluorochinolony (gen gyrA), aminoglikozydy (gen rrs) i etambutol (gen embB) w próbkach klinicznych oraz w uzyskanej hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawu wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony konjugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 12 test. | 32
7. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację Mycobacterium tuberculosis complex oraz określenie jej oporności na fluorochinolony (gen gyrA i gyrB), aminoglikozydy (gen rrs) i kanamycyna (gen eis) w próbkach klinicznych oraz w uzyskanej hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony koniugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 96 test. | 4
8. | Testy molekularne umożliwiające identyfikację M.avium, M.intracellulare, M.chimaera, M.abscessus, Mycobacterium abscessus subsp. abscessus Mycobacterium abscessus subsp. massiliense Mycobacterium abscessus subsp. bolletii oraz określenie oporności na oporności na amoniglikozydy (gen rrs) i makrolidy (gen rrl i emr) prątków atypowych izolowanych z hodowli z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony koniugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec | 12 test. | 16
9. | Testy molekularne umożliwiający wykrywanie M. tuberculosis complex oraz identyfikację prątków atypowych (M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. celatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai/M. intermedium, M. phlei, M. haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum oraz M. shimoidei) bezpośrednio z materiałów klinicznych z wykorzystaniem aparatu TwinCubator firmy Lifescience będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. Test opiera się na na technologii DNA-STRIP i obejmuje etap amplifikacji i odwrotnej hybrydyzacji. W skład zestawy wchodzą: paski membranowe pokryte specyficznymi sondami, primery, roztwór denaturujący, bufor hybrydyzujący, roztwór płuczący I, roztwór płuczący II, stężony konjugat, bufor koniugatu, stężony substrat, bufor sobstratu, tackę, arkusz oceny, ulotkę i wzorzec. | 12 test. | 4
Razem:
Tabela nr. 3 Całkowity przedmiot zamówienia. |  |  |  | Wartość netto. |  |  | Cena brutto.
1. | Najem aparatu.
2. | Dostawa odczynników.
Razem:
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. zm.).
Karta charakterystyki przy pierwszej dostawie w języku polskim.
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia prze okres minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
| …............................, |  | .......................................... |  |  | ………………………….………………………
| (miejscowość) |  | (Data: RRRR-MM-DD) |  |  | (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)