## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr. 2
Formularz cenowy.
Odczynniki oraz testy laboratoryjne. CPV: 33696500-0.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia. | Ilość oz. w op. | Jm. | Ilość jm. | Wartość jedn. netto. | Wartość netto. | VAT%. | Cena brutto. | Nazwa handlowa Numer katalogowy
1. | Zestaw do wykrywania obecności materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis complex równocześnie z wykryciem oporności na ryfampicynę (najczęściej występujące warianty mutacji w genie rpoB ze szczególnym uwzględnieniem typu mutacji istotnych klinicznie m.in. identyfikacja mutacji typu milczącego) i izoniazyd (najczęściej występujące wariantów mutacji w kodonie 315 genu katG warunkujących wysokie miano oporności na izoniazyd oraz najczęściej występujące warianty mutacji w regionie promotora genu inhA warunkujących niskie miano oporności na izoniazyd) kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Zestaw zawierający wszyskie niezbędne odczynniki do wykonania testu (etap izolacji DNA, amplifikacji, detekcji). | 96 | op. | 10
2 | Test umożliwiający wieloparametrowe, jakościowe wykrycie i różnicowanie pięciu rodzin najczęściej występujących genów kodujących karbapenemazy: KPC (co najmniej KPC-1-19, KPC-21, KPC-22, KPC-24), NDM (co najmniej NDM-1-16), VIM (co najmniej VIM-1-6, VIM-8-45), IMP (co najmniej IMP-1, IMP-3, IMP-6, IMP-10, IMP-25, IMP-30, IMP-34, IMP-40, IMP42, IMP-52), OXA-48 (co najmniej OXA-48, OXA-162, OXA-163, OXA-181, OXA-199, OXA-204, OXA232, OXA-244, OXA-245, OXA-247, OXA-370, OXA-405, OXA-416, OXA-438, OXA-439, OXA-484 ) - w wymazach z odbytu lub z hodowli bakteryjnej kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Zestaw zawierający mastermix zawierający wszystkie komponenty niezbędne do wykonania oznaczenia oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią oraz kontrolę ujemną. Test w formie osobnych fiolek z mieszaniną reakcyjną 1 i 2. Test posiada certyfikację CE-IVD. Test zwalidowano na systemie ekstrakcyjnych GenoXtract firmy HAIN-BRUKER będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. | 100 | op. | 1
3 | Test umożliwiający wieloparametrowe, jakościowe wykrycie inwazyjnych aspergiloz i identyfikację Aspergillus terreus oraz Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger) w materiale klinicznym m. in. surowicy, osoczu, BAL kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Zestaw zawierający mastermix zawierający wszystkie komponenty niezbędne do wykonania oznaczenia oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią oraz kontrolę ujemną. Test w formie osobnych fiolek z mieszaniną reakcyjną PCR Master Mix oraz Aspergillus Master MIx. Test zwalidowano na systemie ekstrakcyjnych GenoXtract firmy HAIN-BRUKER będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. | 100 | op. | 1
4 | Test umożliwiający wieloparametrowe, jakościowe wykrycie inwazyjnych kandydoz i identyfikację Candida crusei, Candida glabrata oraz Candida spp. (C. albicans, C. parapsilosis, C tropicalis, C. dibliniensis) w materiale klinicznym m. in. krwi pełnej, osoczu lub surowicy kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Zestaw zawierający mastermix zawierający wszystkie komponenty niezbędne do wykonania oznaczenia oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią oraz kontrolę ujemną. Test w formie osobnych fiolek z mieszaniną reakcyjną PCR Master Mix oraz Candida Master Mix. Test posiada certyfikację CE-IVD. Test zwalidowano na systemie ekstrakcyjnych GenoXtract firmy HAIN-BRUKER będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. | 100 | op. | 1
5 | Test umożliwiający wieloparametrowe, jakościowe wykrycie markerów oporności na leki z grupy Azoli u Aspergillus w materiale od pacjenta m. in. surowicy, osoczu, BAL lub bezpośrednio w izolatach klinicznych kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Test wykonywany jako test następujący po otrzymaniu dodatniego wyniku testu Fungiplex Aspergillus IVD Real-Time PCR Kit- jako pomoc w doborze optymalnej terapii u pacjentów z infekcją Aspergillus fumigatus z mutacją w genie Cyp51A (dwa warianty mutacji- powtórzenia tandemowe: TR34 i TR46) . Zestaw zawierający mastermix zawierający wszystkie komponenty niezbędne do wykonania oznaczenia oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią oraz kontrolę ujemną. Test w formie osobnych fiolek z mieszaniną reakcyjną PCR Master Mix oraz Aspergillus Master MIx. Test posiada certyfikację CE-IVD.Test zwalidowano na systemie ekstrakcyjnych GenoXtract firmy HAIN-BRUKER będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. | 25 | op. | 2
6 | Test umożliwiający wykrycie i różnicowanie (w dwóch osobnych kanałach) dwóch genów wirusa SARS-CoV-2: genu RdRP (RNA zależnej RNA Polimerazy) i genu N oraz w osobnym kanale wykrywanie obecności sekwencji swoistych dla czterech koronawirusów endemicznych: HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229N, HCoV-NL63 kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Test w formie osobnych fiolek z mieszaniną reakcyjną A i B oraz kontrolą dodatnią. Test zawiera osobno dostarczaną kontrolą wewnętrzną przypominającą formą cząsteczki wirusa (RNA opłaszczone białkową otoczką, pochodzenia fagowego) dodawaną na etapie ekstrakcji. Reakcja odwrotnej transkrypcji odbywa się w jednej probówce wraz z reakcją PCR. Test posiada certyfikację CE-IVD. Test zwalidowano na systemie ekstrakcyjnych GenoXtract firmy HAIN-BRUKER będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. | 96 | op. | 11
7 | Test umożliwiający ilościowe (z podaniem CP oraz IU/ml) wykrycie i różnicowanie w dwóch osobnych kanałach dwóch genów wirusa SARS-CoV-2: genu RdRP (RNA zależnej RNA Polimerazy) i genu N. Jednoczasowo test różnicuje następujące warianty wirusa SARS-CoV-2: wariant dziki, wariant B.1.1.298- na podstawie obecności mutacji del69-70, wariant B.1.1.7- na podstawie obecności mutacji del69-70 oraz N501Y, wariant P.1- na podstawie obecności mutacji N501Y oraz E484K, wariant B.1.351- na podstawie obecności mutacji N501Y, E484K oraz D80A kompatybilny z aparatem FluoroCycler XT wykorzystywanym do badań w Zakładzie Mikrobiologii. Zestaw zawierający mastermix zawierający wszystkie komponenty niezbędne do wykonania oznaczenia oraz osobno kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią oraz dwa standardy ilościowe -standard wysokiej (HQS) i niskiej ilości (LQS). Test w formie osobnych fiolek z mieszaniną reakcyjną A i B oraz kontrolą dodatnią. Test zawiera osobno dostarczaną kontrolą wewnętrzną przypominającą formą cząsteczki wirusa (RNA opłaszczone białkową otoczką, pochodzenia fagowego) dodawaną na etapie ekstrakcji. Reakcja odwrotnej transkrypcji odbywa się w jednej probówce wraz z reakcją PCR. Test posiada certyfikację CE-IVD. Test zwalidowano na systemie ekstrakcyjnych GenoXtract firmy HAIN-BRUKER będącym na stanie Zakładu Mikrobiologii. | 96 | op. | 1
8 | Zestaw do przeprowadzania automatycznej izolacji materiału genetycznego z 12 próbek jednocześnie, oparty na zamkniętych wkładach odczynnikowych umożliwiających przeprowadzenie ekstrakcji wybranej ilości próbek bez strat odczynnikowych. Ekstrakcja kwasów nukleinowych w oparciu o izolację magnetyczną. Izolacja wirusowych kwasów nukleinowych z materiału pochodzącego z wymazu z dróg oddechowych, osocza i moczu a także bakteryjnych kwasów nukleinowych z wymazów z odbytu, grzybowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza. Zestaw zawiera materiały zużywalne w postaci zamkniętych, jednorazowych pipet dostarczanych wraz z odczynnikami do ekstrakcji, minimalizujących możliwość kontaminacji. Protokół izolacji dla wymazów z nosogardła- nie dłuższy niż 45 minut dla 12 próbek. Zestaw posiada certyfikację CE-IVD oraz wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. Odczynniki w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Genoxtract 12 oraz zwalidowane do pracy m.in. z testem FluoroType SARS-CoV-2 varID. Z odczynnikami dostarczane niezbędne materiały do przeprowadzania etapu izolacji takie jak: Proteinaza K wraz z odpowiednim buforem, probówki do lizy, probówki do elucji. | 96 | op. | 20
9 | Uniwersalna Kontrola Wewnętrzna RNA 2 (U-IC2) służąca jako kontrola ekstrakcji, jako kontrola inhibicji amplifikacji oraz jako kontrola prawidłowego wykonania testu oraz właściwego działania składników zestawu . | 960 | op. | 2
10 | Probówki do mikrowirówki, PP, 1,5 ml, stożkowe, z zakrętką, O-ring, sterylizowane, wolne od RNaz, DNaz i pyrogenów, z możliwością wirowania do 25.000g, odpornych na temperaturę do +121stC, pakowane po 1000 sztuk. | 1000 | op. | 5
11 | Probówki do mikrowirówki, PP, 2,0 ml, stożkowe, z zakrętką, O-ring, sterylizowane, wolne od RNaz, DNaz i pyrogenów, z możliwością wirowania do 25.000g, odpornych na temperaturę do +121stC, pakowane po 1000 sztuk. | 1000 | op. | 5
12 | Płytki 96- dołkowe do PCR w czasie rzeczywistym, semi skirted, przejrzysta ramka, białe dołki, oznaczone kodem kreskowym, 50 sztuk w opakowaniu, kompatybilna z urządzeniem FluoroCycler XT firmy Hain-Bruker. | 50 | op. | 8
13 | Folie do automatycznej zgrzewarki do płytek 4s3™ Semi-Automatic Sheet Heat Sealer firmy Hain-Bruker, 100 sztuk w opakowaniu. | 100 | op. | 5
14 | Zestawy pobraniowo- transportowe zawierające: sterylną, pakowaną osobno w blister wymazówkę z kłaczkowatą końcówką wykonaną z nylonu, z końcówką do nosogardła, trzonek z plastiku, z predefiniowanym punktem odłamania pozwalającym na łatwe usunięcie części trzonka nie mieszczącego się w probówce transportowej; probówkę z 3ml pożywki transportowej (VTM) zawierającej:bufor HEPES, zbilansowane sole Hanks’a, albuminę surowicy bydlęcej, żelatynę, glukozę, bufor HEPES, penicylinę-streptomycynę, amfoterycynę B, czerwień fenolową; woreczek strunowy z oznaczeniem piktogramem „zagrożenie biologiczne/BIOHAZARD”- 50 zestawów w opakowaniu. Produkt posiada certyfikat CE-IVD. | 50 | op. | 24
Razem:
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. zm.).
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
| …………………. | …………………………. |  |  |  | ………………………….………………………
| (miejscowość) | (Data: RRRR-MM-DD) |  |  |  | (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)