## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
CPV: 33141624-0; 33194100-7; 33190000-8, 42122411-4
Pakiet Nr 1: Pompy i akcesoria do żywienia dojelitowego.
TABELA I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa produktu, numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę. Kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami diet o pojemnościach 500ml i 1000ml w opakowaniach typu butelka i worek. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Pakowany pojedynczo, sterylny. | szt | 2000
2. | Złącze przejściowe typu luer umożliwiające zastosowanie strzykawki luer do zgłębników z końcówką ENFit. Sterylne. | szt | 1500
3. | Złącze przejściowe ENLock umożliwiające zastosowanie strzykawki ENFit do zgłębników zakończonych systemem ENLock. Sterylny . | szt. | 2000
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. )
TABELA II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość miesięcy |  | Wartość netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa produktu, numer katalogowy
1. | Zamawiający wymaga użyczenia pomp do żywienia dojelitowego w ilości 10 sztuk, kompatybilnych z przyrządami w pozycji 1 z tabeli 1 wraz z zapewnieniem niezbędnych przeglądów technicznych oraz serwisowania dostarczonych urządzeń przez okres obowiązywania umowy. Parametry pomp: - regulacja prędkości przepływu co 1 ml - zakres ustawiania prędkości przepływu od 1 ml/h do min. 400ml/h - zakres ustawienia objętości od 1 ml do min 4000ml - zasilanie sieciowe i akumulatorowe - możliwość płukania pompy pod bieżąca wodą - zacisk umożliwiający zamocowanie do stojaka | 12
RAZEM:
RAZEM TABELA I i II
.......................................... |  | .......................................... | .......................................... |  |  |  | …………………………………………..
(miejscowość) |  | (Data: RRRR-MM-DD) | (Data: RRRR-MM-DD) |  |  |  | (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)