## Pakiet Nr 4
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
CPV: 33141600-6
Pakiet Nr 4: Zestawy do drenażu klatki piersiowej, Butle, dreny, końcówki odsysające.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość sztuk | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr. kat. | Klasa wyrobu medycznego
1. | Dren do zestawu jednobutlowego. Dreny pasujące do butli szklanych o pojemności 2L i plastikowych o pojemności 3L. Srednica nakrętki 38mm, głębokie (min 1mm) ryflowanie nakrętki korka dla pewnego dokręcania i ułatwionego odkręcania, posiadające regulację siły ssania, znacznik głębokości zanurzenia rurki umiejscowiony na końcu dystalnym rurki, elastyczny dren do pacjenta o minimalnej średnicy wewnętrznej 8mm i zewnętrznej 11 mm, dodatkowe zabezpieczenie spiralne przed załamywaniem drenu na połączeniu drenu z rurką, korek zabezpieczający na łączniku schodkowym od strony pacjenta. Dren sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 1500
2. | Jednorazowa butla do drenażu klatki piersiowej. Komora kolekcyjna na wydzielinę wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, pojemność butli 3000ml, podziałka wskazująca objętość od poziomu zastawki wodnej do 2700ml ze skalą co 25ml oraz dodatkowa podziałka wskazująca objętość całkowitą butli do poziomu 3000ml, w zestawie korek zamykający z wewnętrznym gwintem, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 1200
3. | Zestaw jednobutlowy do drenażu klatki piersiowej, komora kolekcyjna na wydzielinę wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, pojemność komory 3000ml, podziałka wskazująca objętość od poziomu zastawki wodnej do 2700ml ze skalą co 25ml oraz dodatkowa podziałka wskazująca objętość całkowitą butli do poziomu 3000ml. Zestaw wyposażony w dren łączący w kierunku pacjenta (z łącznikiem schodkowym) i dren łączący ze źródłem próżni. Dren łączący (pacjenta) odporny na zaginanie, elastyczny, w górnej jego części spirala zabezpieczająca przed zginaniem. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 2000
4. | Zestaw rozszerzający umożliwiający podłączenie dodatkowej butli do pracującego jednobutlowego zestawu do drenażu klatki piersiowej i przekształcenie w zestaw dwubutlowy bez konieczności odłączania zestawu jednobutlowego od pacjenta, składający się z korka z trzema króćcami z nakrętką kompatybilną z butlami o pojemności 700ml, 2000ml i 3000ml, ruchomej rurki do regulacji podciśnienia, drenu z kolorowym króćcem do przyłączenia źródła ssania, drenu z bezbarwnym króćcem stożkowym do przyłączenia lejkowatego króćca zestawu drenu jednobutlowego, sterylny | szt. | 108
5. | Uniwersalny zestaw do biernego lub aktywnego drenażu klatki piersiowej: wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 2250 ml, precyzyjna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), sucha zastawka jednokierunkowa, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu gruszka na drenie informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, stabilna obudowa umożliwiająca postawienie drenażu bez dodatkowych statywów, uchwyty do zawieszenia na łóżku, zestaw bezszmerowy, sterylny | szt | 500
RAZEM:
Termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od dnia dostawy do magazynu zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
.......................................... |  | .......................................... |  |  |  | …………………………………………..
(miejscowość) |  | (Data: RRRR-MM-DD) |  |  |  | (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)